Załącznik nr 1  do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(oznaczenie wykonawcy)

……………………………………………

e- mail

GMINA ŻARY

Al. Jana Pawła II 6

68-200 Żary

FORMULARZ   OFERTY

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówienia na wybór Wykonawcy zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach podanych przez Zamawiającego 
w SIWZ za:

cenę ryczałtową brutto:  ………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Kwota netto: ………………………….

Kwota podatku VAT: …………………

Cena ryczałtowa brutto stanowi sumę wynagrodzeń odpowiednio za wykonanie następującego zakresu prac:

| Wyszczególnienie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Olbrachtów, w tym: |
| 1.1. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie robót termomodernizacyjnych (koszty kwalifikowalne) |  |  |  |
| 1.2. Roboty termomodernizacyjne (koszty kwalifikowalne) |  |  |  |
| 1.3. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie robót remontowo/adaptacyjnych (koszty niekwalifikowalne) |  |  |  |
| 1.4 Roboty remontowo/adaptacyjne (koszty niekwalifikowalne) |  |  |  |
| Razem wartość zadania: |  |  |  |

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia do dnia ………………………

- Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia objęty zostanie ………………….miesięcznym  (należy podać co najmniej 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi- Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy).   Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez strony umowy.

- Oferowana cena ryczałtowa  uwzględnia wszelkie koszty wynikające z wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, w tym również obowiązujący podatek VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach w terminie i  miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy …………………………………………………(imię i nazwisko).

- Oświadczamy, że:

1)  przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami*

2) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców  następujący zakres zamówienia: *

| Lp. | Nazwa (firma podwykonawcy) | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że powołujemy się na zasoby następujących podwykonawców, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych, którym zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa (firma podwykonawcy) | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

Uwaga! W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie, zamawiający uzna, że wykonawca nie powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium w kwocie  …………………..      PLN  zostało wniesione w formie: …………………..

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ……% ceny w następującej formie: …………………………. przed terminem zawarcia umowy.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- …..............................................................................................................................

- …..............................................................................................................................

- …..............................................................................................................................

- …..............................................................................................................................

(…)

- Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak/nie*

…......................................, dnia…............................

(miejscowość) 		(data)

.............................................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina  Żary

Al. Jana Pawła II 6

68 - 200 Żary

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(oznaczenie wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

- Oświadczenie, dotyczące wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp.

…………………………

(miejscowość i data)

………………………….……………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy pzp) . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

(miejscowość i data)

………………………….……………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Oświadczenie, dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………… (podać pełną nawę, adres podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………

(miejscowość i data)

………………………….……………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Oświadczenie, dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………

(miejscowość i data)

………………………….……………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3  do SIWZ

Zamawiający:

Gmina  Żary

Al. Jana Pawła II 6

68 - 200 Żary

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(oznaczenie wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

- Informacja, dotycząca wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   pkt 5.1 SIWZ .

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ  , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,w następującym zakresie: ……………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Oświadczenie, dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4  do SIWZ

...........................................

(oznaczenie wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BARKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp, w związku z zamieszczoną  na stronie internetowej zamawiającego informacją z otwarcia ofert, dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”

oświadczam, że

* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:

            - …………………………………….

            - …………………………………….

            - …………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że powiązania z innym w/w Wykonawcą/cami prowadzą*/ nie prowadzą* do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie tego przedkładam następujące dowody i wyjaśnienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

(miejscowość i data)

………………………….……………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Uwaga !

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć powyższą informację.

Załącznik nr 5  do SIWZ

...........................................

(oznaczenie wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegającą na termomodernizacji budynku, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i CO z zastosowaniem pompy ciepła o wartości nie mniejszej niż  600 000 PLN

lub

b) wykonywał roboty budowalne polegające na termomodernizacji budynku,  wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i CO z zastosowaniem pompy ciepła, z  których co najmniej jedna realizowana była w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,  a ich łączna wartość wynosiła nie mniej 600 000 PLN

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane  oraz załączenia dowodów* czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Postępowanie przetargowe na:  „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

| L.p. | Nazwa zadania (opis zrealizowanych robót uwzględniający rodzaje i parametry zadań potwierdzających spełnienie warunku określonego w SIWZ) | Termin realizacji Data rozpoczęcia Data zakończenia | Wartość robót brutto | Miejsce wykonania/podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane | Doświadczenie własne Wykonawcy/ Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

* Do każdej usługi wskazanej w wykazie należy przedstawić dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym  dowodami, o których mowa są referencje bądź inne  dokumenty wystawione  przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca  nie jest s tanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

** Na podstawie deklaracji ustawowej określonej w art. 22a ustawy Pzp Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Miejscowość ................................. data ...................

………………………….……………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6  do SIWZ

...........................................

(oznaczenie wykonawcy)

WYKAZ  OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie  dysponowania tymi  osobami – tj. osoby posiadające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie

tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

lub posiadającymi odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia.

Postępowanie przetargowe na: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

| Imię i nazwisko | Rodzaj (specjalność) uprawnień, numer i data uzyskania uprawnień | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe i wykształcenie | Stanowisko, wykonywana funkcja | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kierownik robót budowlanych |  |
|  |  |  | Kierownik robót sanitarnych |  |
|  |  |  | Kierownik robót elektrycznych |  |
|  |  |  | Kierownik Budowy |  |

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejscowość ................................. data ...................

………………………….……………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  w m. Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym (PFU) opracowanym przez Centrum Energetyki Odnawialnej ul. Armii Krajowej 51  , 66-100 Sulechów stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanego przez wykonawcę dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego wykonanie prac zgodnie z wykonaną dokumentacją.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.

2.1. Zakres rzeczowy został podzielony na dwie części realizacji:

1) Część 1- opracowanie dokumentacji projektowej,

2) Część 2- wykonawstwo robót budowlanych oraz nadzór autorski tj. roboty budowlane w zakresie termomodernizacji (kwalifikowalne w projekcie) oraz roboty budowlane remontowo/adaptacyjne (niekwalifikowalne w projekcie).

2.2. Przedmiot umowy w części I realizowany będzie z podziałem na etapy:

Etap I:

1) Wykonanie i przekazanie w terminie 14 dni od podpisania umowy  koncepcji wizualnej z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego określonych w załączniku Nr 2 (PFU) do umowy. Koncepcja powinna być przedłożona w wersji graficznej i opisowej. Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawę do realizacji Etapu II  przedmiotu umowy.

Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:

1) decyzję celu publicznego zadania,

2) mapę do celów projektowych.

Etap II:

1) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej obejmującej:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze w podziale na branże,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku na uzyskanie dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego wykonanie prac zgodnie  z wykonaną dokumentacją.

3) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego wykonanie prac wraz z 2 kompletami zatwierdzonego projektu budowlanego.

4) Całość dokumentacji powinna być dodatkowo przekazana w formie elektronicznej na CD.

5) Dokumentacja  projektowa wykonana będzie zgodnie z prawem budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.462 ze zm.), Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

2.3. Przedmiot umowy w Części 2 obejmuje:

1) Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wszystkich branż, wynikającego z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej  wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi.

Zasadnicze elementy prac budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku obejmują (koszty kwalifikowalne w projekcie):

- Ocieplenie dachu o powierzchni 125,64 m2 wełną mineralną o współczynniku przewodności cieplnej λ=0,060 W/m*K i grubości 21 cm.

- Ocieplenie ściany zewnętrznej o powierzchni 141,52 m2 płytą styropianową fasadową o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/m*K i grubości 15 cm.

- Ocieplenie podłogi na gruncie o powierzchni 130,42 m2 płytą styropianową 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 W/m*K i grubości 12 cm.

- Wymianę drzwi zewnętrznych o powierzchni 3,84 m2 oraz 1,89 m2 na drzwi 
PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 W/m2K.

- Wymianę okien zewnętrznych o wymiarach 128/96 i łącznej powierzchni 
6,14 m2, o wymiarach 100/140 i łącznej powierzchni 2,82 m2, o wymiarach 128/139 i łącznej powierzchni 1,78 m2, o wymiarach 216/141 i łącznej powierzchni 
3,05 m2 oraz o wymiarach 180/116 i łącznej powierzchni 2,09 m2 na okna 
PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,7 W/m2K.

- inne (wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nadrynnowe, przystosowanie dachu do wykonania instalacji fotowoltaicznej).

- Wymianę źródła ciepła (piecy kaflowych) na gruntową pompę ciepła oraz wykonanie zarządzanego węzła ciepłowniczego w budynku z możliwością sterowania z systemu BMS.

- Wykonanie instalacji c.o. systemu podłogowego na parterze oraz klimakonwektorów na piętrze.

- Wykonanie instalacji c.w.u,

- Montaż izolacji instalacji C.O.

- Montaż automatycznych głowic termostatycznych sterowanych elektronicznie.

- Montaż automatyki sterującej dla systemu c.o. opartej na centrali sterującej połączona z czujnikami i automatycznymi głowicami termostatycznymi.

- Montaż grzejników z termostatami sterowanymi elektroniczne z wykorzystaniem technologii TIK.

- Wykonanie instalacji wentylacyjnej z rekuperacją zintegrowanej z instalacją pomp ciepła stanowiących źródło chłodu dla układów wymienników.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kW wraz z falownikami, okablowaniem, systemem montażu, zabezpieczeniami, układem pomiarowym, układem zabezpieczenia wypływu energii do sieci, etc.

- Modernizację oświetlenia w budynku zgodnie z audytem oświetlenia poprzez wymianę oświetlenia indukcyjnego (świetlówki) oraz oświetlenia żarowego na oświetlenie typu LED.

- Montaż automatycznego sterowania oświetleniem w korytarzach oraz toaletach.

- Montaż systemu pomiarowo – sterujący BMS pozwalającego na:

- zarządzanie energią cieplną w budynku poprzez zintegrowany system zarządzania pracą źródła ciepła, odbiorników i rozprowadzenia ciepła w obiekcie,

- zarządzania energią elektryczną, w szczególności wyprodukowaną z instalacji fotowoltaicznej,

- monitoring i wizualizację zużycia energii elektrycznej oraz ciepła,

- archiwizację danych pomiarowych w postaci bazy danych z dostępem z poziomu wewnętrznej i zewnętrznej sieci internetowej.

Przedmiotowy system powinien być wykonany w oparciu o:

- analizatory sieci rejestrujące parametry elektryczne obiektu,

- liczniki zużycia ciepła na węźle centralnym i sekcyjne dla kondygnacji,

- układy wykonawcze programowania i zarządzania produkcją ciepła z źródła ciepła szczególnie w zakresie generowanych parametrów temperaturowych,

- system zarządzania i archiwizacji danych oparty o jednostkę komputerową/sterującą  z wewnętrznym układem pamięci.

Wszystkie monitorowane zużycia mediów z poziomu systemu BMS muszą posiadać możliwość:

- określania częstotliwości zapisu, archiwizowania i raportowania,

- wyznaczania określonych raportów zbiorczych za dane okresy,

- wykreślania trendów za określony czas,

- wyznaczania (w danym okresie) wartości maksymalnych, minimalnych oraz uśrednionych,

- pełnej wizualizacji pomiarów,

- analizy danych.

Zasadnicze elementy prac budowlanych w zakresie remontu i adaptacji budynku obejmują (koszty niekwalifikowalne w projekcie):

- wykucie otworów pomiędzy pomieszczeniami wg. części rysunkowej i wstawić nadproża,

- przebudowa istniejących kominów wentylacyjnych,

- prace pomocnicze niezbędne do wykonania prac termomodernizacyjnych: demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji, wymiana rynien i rur spustowych (koszt niekwalifikowalny)

- wykonanie nowej klatki schodowej łącznie z nowymi biegami schodowymi,

- wykonanie nowych ścianek działowych,

- wybicie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem kuchennym świetlicy 
i budynkiem,

- wykonanie zaplecza sanitarno-higienicznego dla kuchni (toaleta, umywalka 
i natrysk) - parter,

- prostowanie ścian, sufitów oraz malowanie,

- przebudowa wejścia do piwnicy,

- wymiana uszkodzonych elementów stropu drewnianego,

- montaż nowych okien połaciowych w dachu w celu doświetlenia pomieszczeń na piętrze. (o parametrach identycznych lub lepszych niż pozostałe wymieniane w budynku okna )

- wykonanie zaplecza kuchennego,

- rozbiórka istniejącej przybudówki i wykonanie w tym miejscu zaplecza sanitarnego

- przebudowa wejścia na strych,

- rozbiórka istniejących ścianek działowych na piętrze wykonanych z płyt pilśniowych i wykonanie nowych z użyciem betonu komórkowego lub suchej zabudowy,

- przystosowanie obiektu w części parterowej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w zakresie wejść i ciągów komunikacyjnych,

- wykończenie podłóg drewnianymi panelami,

- wykonanie przyłącza energetycznego i przebudowa wszystkich wewnętrznych instalacji elektrycznych celem dostosowania ich do wymogów i obowiązujących przepisów prawa,

- wykonanie nowego przyłącza wodnego oraz kanalizacyjnego i przebudowa/budowa wszystkich wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych celem dostosowania ich do wymogów i obowiązujących przepisów prawa,

- montaż drzwi wewnętrznych drewnianych,

- biały montaż w pomieszczeniach łazienkowych i kuchennych.

2) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

3) Przeszkolenie personelu przyszłego użytkownika obiektu w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń wbudowanych w obiekcie.

4) Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze  jakościowo, estetycznie.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest wykonać oraz zapewnić dodatkowo:

- wytyczenie obiektów geodezyjnych i dozór geodezyjny wraz z pełną dokumentacją   powykonawczą określoną w PFU wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego, certyfikat energetyczny, audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentację techniczną oraz pomiary parametrów charakterystycznych wykonanych w termomodernizowanym obiekcie.

UWAGA:

Przedstawione rysunki zakresu funkcjonalno- użytkowego po termomodernizacji stanowią jedynie wstępną koncepcję Zamawiającego co do wymagań dla poszczególnych pomieszczeń. Na etapie projektowania należy przedstawić do akceptacji szczegółową koncepcję aranżacji i przebudowy funkcjonalnej pomieszczeń.

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywały czynności związane z realizacją  następującego zakresu robót:

a) roboty budowlane,

b) roboty termomodernizacyjne ścian

c) roboty dekarskie

d) roboty instalacyjne CO.,

e) roboty instalacji oświetlenia wewnętrznego.

2)  Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

4. Termin wykonywania zamówienia:

Część 1 w terminie do 9 listopada 2018r.

Część 2 w terminie do dnia 30 września 2019r.

Załącznik nr 8  do SIWZ

Umowa Nr …(projekt)

zawarta w dniu ………………… w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary,  z siedzibą  przy  Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, posiadającą NIP 928-20-78-465   reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Żary- Leszka Mrożka   przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy- Barbary Karpowicz

zwaną dalej  Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  w m. Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowanym przez Centrum Energetyki Odnawialnej ul. Armii Krajowej 51  , 66-100 Sulechów, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanego przez Wykonawcę dokumentu formalno–prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.

§ 2.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został podzielony na dwie (2) części realizacji:

- Część 1 – opracowanie dokumentacji projektowej.

- Część 2 – wykonawstwo robót budowlanych, montażowych i nadzór autorski.

§ 3.

- Zakres rzeczowy Części 1 przedmiotu umowy obejmuje zakres określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Przedmiot umowy w Części 1 realizowany będzie z podziałem na etapy:

Etap I:

  - Wykonanie i przekazanie w terminie 14 dni od podpisania umowy koncepcji z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego, określonych w załączniku nr 2 do umowy (PFU). Koncepcja winna być przedłożona w wersji graficznej i opisowej. Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawę do realizacji Etapu II przedmiotu umowy.

Etap II:

1) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej obejmującej:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze w podziale na branże,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku na uzyskanie dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego wykonanie prac zgodnie  z wykonaną dokumentacją.

3) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego wykonanie prac wraz z 2 kompletami zatwierdzonego projektu budowlanego.

4) Całość dokumentacji powinna być dodatkowo przekazana w formie elektronicznej na CD.

5) Dokumentacja  projektowa wykonana będzie zgodnie z prawem budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.462 ze zm.), Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

§ 4.

Przedmiot umowy w Części 2 obejmuje:

- Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wszystkich branż, wynikającego z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której  mowa w § 3 umowy, wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi.

- Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 umowy.

- Przeszkolenie personelu przyszłego użytkownika obiektu w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń wbudowanych w obiekcie gimnazjum,

- Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie.

( 5.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które spełniają wymagania podstawowe określone w  art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy  z dnia 7.07.1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy prawo budowlane)

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego dla każdego materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

- Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru w osobach:

1)………………………………………………………………………………………..………………….

2)……………………………………………….…………………………………………..……………….

3)....................................................................................................................................................

5.   Wykonawca ustanawia kierownikiem  budowy ………………….……………………..……………….

( 6.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Organizowanie narad z udziałem Wykonawcy i Użytkownika celem oceny stanu zaawansowania prac projektowych oraz uzgodnień - proponowanych przez Wykonawcę, Zamawiającego i Użytkownika - rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i standardów.

- Uzgadnianie i ostateczna akceptacja rozwiązań koncepcyjnych oraz materiałowych – w terminie 7 dni od otrzymania propozycji rozwiązań od Wykonawcy do akceptacji.

- Ustanowienie branżowych inspektorów nadzoru  inwestorskiego.

- Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty, uprawomocnienia dokumentu formalno–prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją.

- Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy,  protokolarne przekazanie Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 wraz z kopią dokumentu formalno–prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją,

- Odbiór poszczególnych części przedmiotu umowy (dokumentacji i robót budowlanych).

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy.

§ 7.

Niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Uczestnictwo jednostki projektantów w naradach organizowanych przez Zamawiającego, o których mowa w § 6 pkt. 2.

- Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy/robót i ustanowi kierowników robót branżowych,

- harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 9 ust. 3.

- Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót.

- Ponoszenie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

- Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych.

- Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem 
i utylizacją materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach.

- Przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.

- Spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę.

- Przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów,

- Kierownik budowy/robót zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy 
i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy/robót, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, jednakże osoba ta winna spełniać minimalne wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenie niniejszego zamówienia. Zmiana to odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy/robót.

- Kierownik budowy/robót zobowiązany jest do zorganizowania budowy i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i dokumentem formalno -prawnym uprawniającym do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Kierownik budowy/robót zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco w trakcie trwania robót niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających 
z postępu wykonywanych robót budowlanych.

- Informowania Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.

- Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się:

  - wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym ogrodzenia lub wygrodzić i oznakować teren budowy, a także urządzić i wyposażyć zaplecze budowy,

  - zamontować podliczniki wskazujące pobór mediów,

  - umieścić tablice informacyjne budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia również osób trzecich,

- W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i teren wokół budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystości dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

- Wykonawca wraz z postępem robót zobowiązany jest do:

- informowania zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych bądź o niecelowości wykonania określonych robót (roboty zaniechane) w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o tych robotach,

- informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, które uwzględnią wymagania zamieszczone w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 pkt. 1).

- Podstawową formą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy. Rady budowy odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez strony. Z rady budowy sporządzony zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. Na wniosek stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na radach budowy i naradach roboczych obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem jego przekazania przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego budowy.

- Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych.

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem Budowlanym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z późn. zm.).

- Udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę, osób które będą wykonywały niżej wymienione czynności, w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), tj. czynności związane z realizacją zakresu robót:

a) roboty budowlane,

b) roboty termomodernizacyjne ścian

c) roboty dekarskie

d) roboty instalacyjne CO.,

e) roboty instalacji oświetlenia wewnętrznego.

- Wykonawca/Podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności o których mowa w pkt. 28), przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt. 28) i 29).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 28), poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 28) w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 29) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- W zakresie nadzoru autorskiego:

- sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z opracowaną dokumentacją projektową,

- uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez zamawiającego, kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji, jej przeróbek lub adaptacji zatwierdzonych przez Zamawiającego na etapie realizacji robót budowlanych, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanego projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

- udział w radach budowy, naradach organizowanych przez Zamawiającego,– według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru  inwestorskiego,

- udział w odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§ 8.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

§ 9.

- Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

Część 1- w terminie do 09  listopada 2018 roku,

Część 2- w terminie do 30 września 2019r.

- Dla potrzeb terminowego wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy prac (dokumentacji + roboty budowlane), w którym zostaną określone zakresy rzeczowe, wartości i terminy wykonania poszczególnych elementów w uzgodnionych, miesięcznych okresach. Zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………………….. zł brutto.

(słownie: …………………………………………………………………….. zł)

- Wynagrodzenie określone w ust.1 stanowi sumę wynagrodzeń odpowiednio:

1) za wykonanie Części 1 przedmiotu umowy w wysokości ………………………… zł brutto.

2) za wykonanie Części 2 przedmiotu umowy w wysokości ………………………… zł brutto.

- Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków wykonawcy określonych w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót będących przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy, a także oddziaływaniu innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 11.

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia należności, o której mowa § 10:

- Rozliczenie należności za wykonanie Części 1 przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i  odbiorze całego zakresu rzeczowego przewidzianego dla Części 1 przedmiotu umowy,

- Rozliczenie należności za wykonanie Części 2 przedmiotu umowy nastąpi w oparciu   o dwie faktury częściowe i fakturę końcową, potwierdzone odpowiednio protokołami odbioru robót częściowych i protokołem końcowego odbioru przedmiotu umowy.

3) Łączna wartość faktur w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 749.000,00 zł brutto.

4) Najpóźniej w terminie pierwszej rady budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy do stosowania w wersji papierowej  wzór protokołu częściowego odbioru robót.

- Strony ustaliły termin płatności faktur lub rachunków na 30 dni licząc od daty  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

- Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważa się datę obciążenia rachunku  bankowego Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia objętych  przedmiotem umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (§ 12), Zamawiający dokona zapłaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (oryginał pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku oraz odpowiednie protokoły odbioru).

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

13. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny w całości lub w części płatność faktury lub rachunku. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 12.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

- Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonych projektów, w przypadkach o których mowa w ust. 12.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, 
w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o których mowa w ust. 12.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

  - brak przez Podwykonawcę wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania danego zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego potencjału wykonawczego dla danego zakresu robót; zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia (kwalifikacje) Podwykonawcy,

  - brak zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne określenie, lub zakres zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia,

  - brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia terminową realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą,

  - brak odniesienia do okresu odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również zakres odpowiedzialności powinien odpowiadać zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,

  - brak kwoty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za realizację części przedmiotu zamówienia objętej umową o podwykonawstwo, która nie może być wyższa niż kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację tożsamej części zamówienia wynikającej z treści złożonej oferty,

  - brak obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezpośrednio Zamawiającemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzającego zapłatę przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za realizację przedmiotu umowy,

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym również o zmianie lub rezygnacji podwykonawstwa.

- W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, bez wiedzy i zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5)  umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp. art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 13.

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że z dniem przekazania i odbioru opracowań obejmujących Część 1 przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych pomocy finansowej dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania ,

- wykorzystywanie opracowań w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na jego rzecz w terminie 7 dni prawa autorskie majątkowe, niewymienione w ust. 1 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

- Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy.  
W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.

- Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach 
o naruszeniu praw jak w ust. 1 i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

§ 14.

Zasady odbioru zakresu prac przewidzianych dla Części 1 przedmiotu umowy:

- Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiającego.

- Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazanej dokumentacji.

- Z odbioru Części 1 przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zdawczo–odbiorczy.

- Na czas odbioru Części 1 Wykonawca złoży odpowiednio:

- wykaz wykonanych opracowań,

- pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część odbioru Części 1 przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń do wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie uwagi w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Ujawnione wady i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzględni w terminie uzgodnionym przez strony.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary zgodnie z § 18 ust.1 pkt 2) umowy.

- Jeżeli zgłoszone wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 18 ust. 1 pkt. 5) umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.

- Postanowienia ustępów 1–8 stosuje sie odpowiednio do odbiorów każdego etapu, określonego w § 3 ust. 2 umowy.

§ 15.

Zasady dokonywania odbiorów zakresu prac przewidzianych dla Części 2 przedmiotu umowy:

1.    Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory częściowe,

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym poinformowaniem branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w dzienniku budowy.

- O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 16.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań a także, jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – Zamawiający może odmówić odbioru.

- W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3.

- W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5) umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.

§ 16.

1. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy/robót wraz z potwierdzeniem przez  branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, kompletności dokumentacji odbiorowej.

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

3. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące  dokumenty odbiorowe:

- Oryginał dziennika budowy,

- Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy/robót, branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i branżowego projektanta – jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków wykonawcy określonych w § 7niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu,

- Oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych, z których Wykonawca korzystał w celu realizacji prac.

- Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy/robót i branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

- Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w tym m. in. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (egz. Inwestora), audyt energetyczny powykonawczy, protokoły z przeprowadzonych szkoleń, o których mowa w § 4  pkt. 3) w jednym egzemplarzu.

- Oświadczenie osób pełniących nadzór autorski o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej  Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może:

- odstąpić od Umowy,

- żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

§ 17.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres ………. miesięcy ( zgodnie z pkt. 3 formularza ofertowego) od dnia odbioru końcowego Części 2 przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie:

- robót budowlano – montażowych w ciągu 3  dni od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu, e-maila,

- pracy zamontowanych urządzeń w ciągu 48 godzin od podjęcia informacji o zdarzeniu.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z użytkownikiem obiektu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty budowlane, przez okres zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania  protokołu odbioru końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jej podstawie.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

  - wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia do umowy, jeżeli wada jest istotna,

  - jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy albo odstąpić od umowy jeżeli wada jest istotna, bez konieczności kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady,

  - jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy,

  - jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz wolną od wad na własny koszt.

7. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

- Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby obniżone wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady.

§ 18.

Stosowanie kar umownych:

1.	Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów określonych dla Części 1 przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 i § 9  w wysokości 300,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w wykonaniu Części 2 przedmiotu umowy, określonej w § 4 w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 500,00 zł, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy,

- w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt. 11), w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokości 1 000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo  lub o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

- za nie przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych w terminie określonym w § 17 ust. 2 w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt. 1 i 9) niniejszej umowy w wysokości 300 zł za każde zdarzenie,

- za powierzenie, wykonania czynności opisanych w § 7 pkt. 28) osobom nie zatrudnionym na umowę o pracę w wysokości 300 zł dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika,

- za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt. 31) niniejszej umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedłożenia dokumentów o których mowa w (§ 7 pkt. 29 i 32) niniejszej umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia,

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

§ 19.

- Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

- nie przystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiającego.

- wstrzymania w trakcie realizacji zadania robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez zgody Zamawiającego.

- o którym mowa w § 11 ust.13,  § 12 ust. 19,  § 14 ust. 9,  § 15 ust. 6,  § 16 ust. 5 pkt3 lit. a), § 17 ust. 6 lit. a) niniejszej umowy,

- gdy stan zaawansowania prac projektowych/robót, uwzględniając terminy uzgodnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym, nie gwarantuje ukończenie przedmiotu umowy w terminie umownym.

- gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem Podwykonawcy, na którego zamawiający nie wyraził zgody.

- Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

Koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych oraz wykonanych ponosi strona, która odstąpiła od Umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona,

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub realizacji części przedmiotu zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 3 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

§ 20.

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.Możliwości zmian umowy i warunki tych zmian:

a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń     losowych , choroby  lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron,

b) zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub     Wykonawcy -  w przypadku  zdarzeń losowych , choroby lub innych przyczyn  niezależnych od każdej ze stron,

c) zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale     technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej     tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż     podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego –  w przypadku zmiany kolejności  wykonania    elementów robót.

e) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach:

- zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę,

- zawieszenia robót przez Zamawiającego;

- wystąpienia  warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową,

-  odkrycie stanowisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których na etapie składania oferty nie można było przewidzieć.

f) Inne zmiany:

-  możliwa jest zmiana postanowień umowy w formie pisemnej  w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych,  lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

3.Każda zmiana umowy w zakresie określonym w § 20 ust. 2 odbywać się będzie na pisemny wniosek strony inicjującej zmianę, z podaniem opisu zmiany, uzasadnienia zmiany, terminu jej wniesienia oraz skutków jakie za sobą niesie.

§ 21.

1.Wykonawca wniósł  przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto co stanowi równowartość kwoty: …………  zł słownie: …………………………………………………………w  formie ………………………………..

2.Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi,  zaś 70% przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w następujących terminach:

- część zabezpieczenia gwarantująca  zgodne z umową wykonanie robót – w ciągu 30 dni po   ostatecznym odbiorze robót, jako należycie wykonanych,

- pozostała część nie później niż 15 dni, po upływie  terminu rękojmi.

§ 22.

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

§ 23.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje:

1)   Administratorem Pana danych osobowych jest Gmina Żary, al. Jana Pawła II nr 6, 68-200 Żary, tel 68 470 73 00;

2)   W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;

3)   Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

4)   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłączeni na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaną umową lub po jej realizacji;

5)   Pani/ Pana Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;

6)   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7)   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 24.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy.

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 25.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach,   jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Załącznik Nr 1 – formularz oferty wykonawcy złożony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa

  - Załącznik Nr 2 – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU).

WYKONAWCA  								ZAMAWIAJĄCY

…………………………..							………………………..

Sporządziła:

Anna Kochanowska

Płatne z rozdziału: 70005 § 6050

Zaangażowano pod poz. -

Akceptacja RFIN-

# Footnotes

Kwalifikowalne z uwagi na fakt, iż ocieplenie ścian spowoduje zmianę ich grubości, a tym samym – wymianę obróbek blacharskich (stare blachy będą zbyt wąskie).

Kwalifikowalne, jako iż z uwagi na wprowadzenie docieplenia i zmianę grubości przegród, stare pasy pod i nadrynnowe nie będą możliwe do zastosowania.

Kwalifikowalne z uwagi na konieczność dostosowania dachu do zainstalowania instalacji fotowoltaicznej, stanowiącej jeden z zasadniczych (i kwalifikowalnych) elementów projektu.